Protokol z odbornej prehliadky a  skúšok elektrického zariadenia podľa

STN 33 1500:1991 a  STN 33 4590-8:1998

## žiadateľ:	..................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

## Skúšal:	................................................. Podpis:..................................Dátum:.................

## Kontroloval: ……………………………….. Podpis:..................................Dátum:.................

# Identifikácia a všeobecné údaje o zariadení

Identifikácia zariadenia Názov elektrického zariadenia: Typ elektrického zariadenia: Výrobné číslo, rok výroby: Výrobca:

Technické parametre elektrického zariadenia Menovité napätie, frekvencia: Menovitý príkon elektrického zariadenia: Hlavné istenie v elektrickom zariadení (typ, prúdová hodnota, charakteristika): Označenie krytia:

Napäťová sústava/inštalovaný príkon Ochrana pred NDN: Umiestnenie zariadenia, popis objektu:

Schvaľovacia doložka Dátum začatia prehliadky: Dátum ukončenia prehliadky: Počet strán: Počet vyhotovení: Rozdeľovník: Dátum vyhotovenia protokolu: Meno technika špecialistu: Číslo osvedčenia: Číslo oprávnenia: Číslo protokolu:

Celkový posudok .......................................... Podpis a pečiatka

Prostredie, v ktorom elektrické zariadenie pracuje podľa STN 33 0300 čl. 3.1.1: 2001

Farebné označenie elektrického prívodu STN EN 60 446 Vodiče PE: N: L: Iné: Vyhodnotenie:

Elektrické zariadenie a jeho funkčné časti

Technický popis kontRolovaného elektrického zariadenia:

Posúdenie skutkového stavu, POROVNANIE s dokumentáciou:

# Meranie a skúšky elektrického zariadenia

Meranie izolačného odporu: STN 33 2000-6-61: 1995, čl. 612.3 Medzi sieťovými vodičmi a kostrou (krytom): MΩ Medzi sieťovými vodičmi a výstupom (SELV): MΩ Prívod: N - L: MΩ N - PE: MΩ L – PE: MΩ Vyhodnotenie merania:

Meranie impedancie vypínacej slučky: STN 33 2000-6-61:1995, čl. 612.6.3 Kábel: Istenie: N – L: Ω, doba vypnutia: s PE – L: Ω, doba vypnutia: s Vyhodnotenie merania:

Meranie prechodových odporov elektrického zariadenia: STN 60950:2002, čl.2.6 Medzi ochrannou svorkou a prístupnými vodivými časťami zariadení triedy I: MΩ Vyhodnotenie merania:

Skúška vysokým napätím: STN EN 60950: 2002, čl. 5.2 Medzi sieťovými obvodmi a kostrou (krytom) – základná izolácia: kV/1min Medzi sieťovými obvodmi a kostrou (krytom) – zosilnená dvojitá izolácia: kV/1min Medzi sieťovými obvodmi a sekundárnymi obvodmi – výstupom (SELV): kV/1min Vyhodnotenie skúšky:

# Odborná prehliadka a skúšky podľa STN 33 4590-8:1998,

# čl. 8

Kontrola inštalácie podľa údajov v dokumentácii Vyhodnotenie:

Kontrola správneJ funkcie detektorov okrem deštrukčných skúšok podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek STN 33 4590-1: 1998, StN 33 4590-2: 1998 Vytváranie poplachového a pokojového stavu: Vyhodnotenie: Dosah detektorov: Vyhodnotenie: Ochrana proti sabotáži: Vyhodnotenie: Ochrana proti falošným poplachom: Vyhodnotenie:

Kontrola správnej funkcie ručne ovládaných tiesňových hlásičov podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek STN 33 45990-1: 1998, STN 33 4590-5: 1998 Vyhodnotenie:

Kontrola inštalácie káblov a jej ochrany Vyhodnotenie:

Kontrola funkčnosti základných a náhradných zdrojov napájania v pokojovom stave a pri signalizácii poplachu podľa požiadaviek STN 33 4590-1: 1998 Vyhodnotenie:

Kontrola správnej funkčnosti riadiacich a indikačných zariadení podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek STN 33 4590-1: 1998, STN 33 4590-3: 1998 Správna funkcia ovládacej jednotky: Vyhodnotenie: Príjem a spracovanie poplachových signálov: Vyhodnotenie: Požadovaná signalizácia, iniciovanie prenosových zariadení: Vyhodnotenie: Ochrana proti sabotáži: Vyhodnotenie:

Kontrola funkčnosti prenosových zariadení so strediskom registrovania poplachu podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek STN 33 4590-1: 1998, STN 33 4590-4: 1998 Vytvorenie spojenia a prenos poplachovej alebo poruchovej informácie (základná funkčná skúška: Vyhodnotenie: Doba oneskorenia prenosu informácie: Vyhodnotenie: Kontrola spojenia: Vyhodnotenie:

Kontrola funkčnosti zariadení akustickej signalizácie podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek STN 33 4590-1: 1998, STN 33 4590-7: 1998 Hlasitosť a časové obmedzenie: Vyhodnotenie: Ochrana proti sabotáži: Vyhodnotenie:

# Komponenty elektrického zariadenia

| Názov | Výrobca | Technické údaje | Údaje o certifikácii |
| --- | --- | --- | --- |

# Zoznam dokumentácie súvisiaci s odbornou prehliadkou a skúškami (návody, schémy zapojenia, certifikáty, protokoly a výsledky z iných meraní, vyhlásenie zhody)

# Zoznam použitých meracích prístrojov

| Merací prístroj | Typ prístroja | Výrobca | Platnosť kalibrácie |
| --- | --- | --- | --- |

Poznámka: 	K jednotlivým prístrojom je potrebné priložiť kópie kalibračných listov, ich zoznam uviesť v prílohe protokolu.

# Vyhodnotenie

- Zistené nedostaTky, závady

- Termín odstránenia nedostatkov

- Záver

- Príloha

1.   kalibračné listy meracích prístrojov

# Text boxes

### Výskumný ústav spojov

#### Zvolenská cesta 20,  974 05 Banská Bystrica

telefón: +421 48 4324 167, telefax: +421 48 4324 124, www.vus.sk

Akreditácia: 		SNAS S 120

### Autorizácia:      		ÚNMS	2012/800/000407/00246

NBÚ 2/2012